询价公告

合江县城市开发投资（集团）有限公司下属子公司泸州汇鑫环保科技有限公司	（采购人名称）就水污染在线监测系统运维服务项目组织询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价活动。

一、采购项目概况

1、项目名称：水污染在线监测系统运维服务项目

2、资金来源：自有资金

3、工作内容：合江县乡镇污水处理设施水污染在线监测系统运维服务

4、供货周期：24个月

5、质量要求：符合相关技术规范要求

（一）水污染源在线监测系统运行技术规范（HJ355-2019）

（二）水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（HJ356-2019）

（三）污染源在线自动监测系统数据传输标准（HJ212-2005）

（四）污染源在线自动监测数据采集传输仪技术要求（HJ477-2009）

（五）新法律法规及环保部门的监管要求

二、 供应商参加本次询价应具备下列条件：

1、一般要求：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加此项采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件

(7) 具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2、资质要求：具有四川省环境保护协会自动监控系统（水）二级证书以上资质。

3、本项目不接受联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

□向采购人领取书面文件。

£向采购人索取电子文件。

R其他  泸州阜阳投资集团有限公司官网或泸州市公共资源交易网获取  。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

£向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间(询价截止时间， 下同) 为2023年1月 4 日16时00分，地点为 合江县符阳街道荔城大道198号 。

R询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间(询价截止时间，下同)为 2023 年 1 月 4 日16时 00分。

包含报价单、营业执照和资质证书扫描件，逾期送达的或者未按上述要求送达的询价响应文件，采购人不予受理。

本项目不组织现场考察，报价单位可自行前往项目所在地查看。

特别说明：本次询价仅作为招标人了解市场，为后面招标控制价提供相应依据（不作为项目中标报价），欢迎符合条件的单位为本次询价提供报价信息。

五、发布媒介

本询价公告在 泸州阜阳投资集团有限公司官网上发布。

六、联系方式

采购人(全称)：   泸州汇鑫环保科技有限公司

地         址：   合江县符阳街道荔城大道198号

邮         编：   646200

联    系   人： 蒋伟

联  系  电 话：  13018156468

电  子  邮 件(E-mail)：  1055760460@qq.com

附件：1.水污染在线监测系统运维服务项目清单

2.水污染在线监测系统运维服务项目报价表

2022年 12 月 29 日

附件1

| 序号 | 点位 | 名称 | 生产厂家 | 测量原理 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 白沙镇污水处理厂 | COD | 杭州富铭环境科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | WD6100型 | 2 |
|  |  | 氨氮 | 杭州富铭环境科技有限公司 | 纳氏试剂比色法 | WD6200型 | 2 |
|  |  | 总磷 | 凯铭科技杭州有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | KMW-830型 | 2 |
|  |  | 总氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | KMW-840型 | 2 |
|  |  | PH | 昆山三泽仪器有限公司 | 玻璃电极法 | PC-1000型 | 1 |
|  |  | 水质采样器 | 格雷斯普科技开发公司 | / | FC-9624YL | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | / | K37A | 2 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪科技有限公司 | 明渠超声波法 | WL-1A1 | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 山特电子（深圳）有限公司 | / | CASTLE 3KS(6G)型 | 2 |
|  | 临港街道污水处理厂 | COD | 凯铭科技杭州有限公司 | 重铬酸钾比色法 | KMW-810型 | 1 |
|  |  | 氨氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 水杨酸分光光度法 | KMW-820型 | 1 |
|  |  | 总磷 | 凯铭科技杭州有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | KMW-830型 | 1 |
|  |  | 总氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | KMW-840型 | 1 |
|  |  | COD | 深圳市正奇环境科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | WQ1000型 | 1 |
|  |  | 氨氮 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | 水杨酸分光光度法 | WQ1000型 | 1 |
|  |  | 总磷 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | WQ1000型 | 1 |
|  |  | 总氮 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | WQ1000型 | 1 |
|  |  | PH | 重庆尚捷仪器仪表有限公司 | 玻璃电极法 | P351型 | 1 |
|  |  | 水质采样器 | 格雷斯普科技开发公司 | / | FC-9624YL | 1 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪科技有限公司 | 明渠超声波法 | WL-1A1 | 1 |
|  |  | 数采仪 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | / | W5100HB-III型 | 2 |
|  |  | 不间断电源 | 山特电子（深圳）有限公司 | / | CASTLE 3KS(6G)型 | 2 |
|  | 福宝镇污水处理厂 | COD | 凯铭科技杭州有限公司 | 重铬酸钾比色法 | KMW-810型 | 2 |
|  |  | 氨氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 水杨酸分光光度法 | KMW-820型 | 2 |
|  |  | 总磷 | 凯铭科技杭州有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | KMW-830型 | 2 |
|  |  | 总氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | KMW-840型 | 2 |
|  |  | PH | 昆山三泽仪器有限公司 | 玻璃电极法 | PC-1000型 | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 格雷斯普科技开发公司 | / | FC-9624YL | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | / | K37A | 2 |
|  |  | 不间断电源 | 山特电子（深圳）有限公司 | / | CASTLE 3KS(6G)型 | 2 |
|  | 凤鸣镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | BEW-COD100 | 2 |
|  |  | 氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 水杨酸分光光度法 | BEW-AN100 | 2 |
|  |  | 总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | BEW-TP100 | 2 |
|  |  | 总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | BEW-TN100 | 2 |
|  |  | PH | 四川碧朗科技有限公司 | 玻璃电极法 | BEW-MP200 | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 先市镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | BEW-COD100 | 2 |
|  |  | 氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 水杨酸分光光度法 | BEW-AN100 | 2 |
|  |  | 总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | BEW-TP100 | 2 |
|  |  | 总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | BEW-TN100 | 2 |
|  |  | PH | 四川碧朗科技有限公司 | 玻璃电极法 | BEW-MP200 | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 尧坝镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | BEW-COD100 | 2 |
|  |  | 氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 水杨酸分光光度法 | BEW-AN100 | 2 |
|  |  | 总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | BEW-TP100 | 2 |
|  |  | 总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | BEW-TN100 | 2 |
|  |  | PH | 四川碧朗科技有限公司 | 玻璃电极法 | BEW-MP200 | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 白米镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | BEW-COD100 | 1 |
|  |  | 氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 水杨酸分光光度法 | BEW-AN100 | 1 |
|  |  | COD | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 重铬酸钾比色法 | DH310C1 | 1 |
|  |  | 氨氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | DH311N1 | 1 |
|  |  | 总磷 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | DH312P1 | 1 |
|  |  | 总氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | DH313TN | 1 |
|  |  | PH | 四川碧朗科技有限公司 | 玻璃电极法 | BEW-MP200 | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | / | k37A | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 甘雨镇污水处理厂 | COD | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 重铬酸钾比色法 | DH310C1 | 2 |
|  |  | 氨氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | DH311N1 | 2 |
|  |  | 总磷 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | DH312P1 | 1 |
|  |  | 总氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | DH313TN | 1 |
|  |  | PH | 四川碧朗科技有限公司 | 玻璃电极法 | BEW-MP200 | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | / | k37A | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 佛荫镇污水处理厂 | COD | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 重铬酸钾比色法 | DH310C1 | 2 |
|  |  | 氨氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | DH311N1 | 2 |
|  |  | 总磷 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | DH312P1 | 1 |
|  |  | 总氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | DH313TN | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | / | k37A | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 白鹿镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | BEW-COD100 | 1 |
|  |  | 氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 水杨酸分光光度法 | BEW-AN100 | 1 |
|  |  | COD | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 重铬酸钾比色法 | DH310C1 | 1 |
|  |  | 氨氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | DH311N1 | 1 |
|  |  | 总磷 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | DH312P1 | 1 |
|  |  | 总氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | DH313TN | 1 |
|  |  | PH | 四川碧朗科技有限公司 | 玻璃电极法 | BEW-MP200 | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | / | k37A | 1 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 先滩镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | BEW-COD100 | 2 |
|  |  | 氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 水杨酸分光光度法 | BEW-AN100 | 2 |
|  |  | 总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | BEW-TP100 | 1 |
|  |  | 总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | BEW-TN100 | 1 |
|  |  | PH | 四川碧朗科技有限公司 | 玻璃电极法 | BEW-MP200 | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | / | k37A | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 荔江镇虎头污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | BEW-COD100 | 1 |
|  |  | 氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 水杨酸分光光度法 | BEW-AN100 | 1 |
|  |  | PH | 四川碧朗科技有限公司 | 玻璃电极法 | BEW-MP200 | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | / | k37A | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 神臂城污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 重铬酸钾比色法 | BEW-COD100 | 2 |
|  |  | 氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 水杨酸分光光度法 | BEW-AN100 | 2 |
|  |  | 总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | BEW-TP100 | 1 |
|  |  | 总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | BEW-TN100 | 1 |
|  |  | PH | 四川碧朗科技有限公司 | 玻璃电极法 | BEW-MP200 | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | / | k37A | 2 |
|  |  | 水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | / | DR-803k | 1 |
|  |  | 不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | / | EA903H | 2 |
|  | 备用 | COD | 贵阳学通仪器仪表有限公司 | 重铬酸钾比色法 | XT-IV | 1 |
|  |  | 氨氮 | 贵阳学通仪器仪表有限公司 | 水杨酸分光光度法 | XT-IV | 1 |
|  |  | 总磷 | 贵阳学通仪器仪表有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | XT-IV | 1 |
|  |  | 总氮 | 贵阳学通仪器仪表有限公司 | 过硫酸钾分光光度法 | XT-IV | 1 |
|  | 综合 | 设备升级 | 配套 | 满足四川省动态管控需求 | 配套 | 4 |

附件2

报价表

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染在线监测系统运维服务项目 | 合江县乡镇污水处理设施水污染在线监测系统运维服务 | 1 |  |  | 24个月 |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是服务内容包含全部费用价格，其总价即为履行合同的固定价格。人工费、培训费、差旅费、税金和保险等一切费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

- 日   期：XXX年XXX月XXX日